ИНФОРМАЦИОННО ПРИЛОЖЕНИЕ

Документи за одобряване на тип на средсво за измерване (СИ):

- Заявление за одобряване на типа на средство за измерване (по образец);

- Декларация за съответствие по директивите, свързани с безопазност на продукта (най-често това са директивите за електромагнитна съвместимост, за работа в определени граници на напрежение, за машини, за работа в потенциално експлозивна среда и др.);

- Протоколите от изпитване по хармонизираните стандарти към горецитираните две директиви;

- Техническо досие със съдържание:

А. При одобряване на тип на средство за измерване:

4.1. Описание на конструкцията и принципа на действие на средството за измерване;

4.2. Схематичен чертеж, който илюстрира принципа на действие, и при необходимост - снимка на средството за измерване;

4.3. Обща схема и при необходимост - подробни чертежи или схеми на основните компоненти на средството за измерване;

4.4. Описание на спомагателното оборудване и допълнителните устройства към средството за измерване или указания на производителя за техния избор;

4.5. Описание на устройствата за регулиране и настройка;

4.6. Описание на защитните приспособления за осигуряване на правилна работа със средството за измерване;

4.7. Описание на софтуера на средството за измерване, ако се използва такъв, и на мерките за защита на софтуера срещу преднамерена намеса в него. Документите за софтуера трябва да описват:

- списък на всички софтуерни модули, функции и части, както и декларация, че са включени в описанието;

- идентификация на софтуера – инструкции за нейното получаване при работа на средството за измерване;

- описание на софтуерни интерфейси и командите и потоците от данни чрез тези интерфейси, включващ декларация на пълнота;

- списък на защитените параметри и описание на средствата за защита;

- описание на конфигурацията на системата и минималните изисквания (процесор, памет, хард диск, операционна система и др).;

- описание на начините на защита на операционната система (парола, и т.н., ако е приложимо);

- преглед на хардуера на системата – топология блокова схема, тип компютър, тип мрежа и т. н. и идентификацията им;

- пълно описание на набора от данни, съхранението или предаването им;

- описание на точността на алгоритмите (например резултати,изчисление на цената, алгоритмите за закръгляване и т.н.);

- описание на потребителския интерфейс, менюта и диалози;

- списък с грешки, които са открити от софтуера и ако е необходимо, описание за откриването им - алгоритми;

- описание на набора от данни, съхранението или предаването им;

- протокол от изпитване на софтуера от друг метрологичен институт или акредитирана лаборатория ако разполагате с такива.

Документите за софтуера трябва да се представят не само схематично, а да бъдат подробно разписани.

4.8. Спесификация на средството за измерване - технически и метрологични характеристики на средството за измерване;

4.9. Описание на местата, предназначени за поставяне на знаци за проверка и на пломби, когато се поставят;

4.10. Инструкция за монтаж на средството за измерване - при необходимост; 4.11. Инструкция за работа със средството за измерване и при необходимост - за неговото регулиране и настройка;

4.12. Инструкция за техническо обслужване и ремонт на средството за измерване - при необходимост;

4.13. Инструкция за безопасност при работа със средството за измерване - при необходимост.

Б. При одобряване на модификация или допълнение на одобрен тип средство за измерване:

4.1. Описание на извършената модификация или допълнение към одобрения тип;

4.2. Схематичен чертеж на извършената модификация или допълнение;

4.3. Подробни чертежи или схеми на новите компоненти на средството за измерване;

4.4. Технически и метрологични характеристики на средството за измерване след модификацията или допълнението на типа.

- Протоколи от изпитване на средството за измерване, издадени от национален метрологичен институт или акредитирана лаборатория за изпитване.

Цялото техническо досие и декларацията за съответствие трябва да са в оригинал и превод на български език.