Приложение № 5 към чл. 14 и чл. 18, ал. 1(Изм. и доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

Информация, съдържаща се във вътрешния авариен план на предприятието/съоръжението, и допълнителна информация, съдържаща се във външния авариен план (Загл. изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Външният и вътрешният авариен план на предприятието/съоръжението се съставят с цел да бъде постигнато високо ниво на защита на живота и здравето на хората и на околната среда чрез: 1. Осигуряване на контрол и ограничаване на последствията от аварии, така че да се сведе до минимум въздействието им и да се ограничат неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве, околната среда и имуществото. 2. Прилагане на мерки, необходими за защита на човешкото здраве и околната среда от въздействието на големи аварии. 3. Съобщаване на необходимата информация на обществеността и осигуряване на ефективна комуникация между компетентните органи и оператора. 4. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Осигуряване на възстановяването и почистването на околната среда около предприятието/съоръжението след голяма авария. I. Външен авариен план: (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Външният авариен план по чл. 1, т. 7 от наредбата се съставя като част от общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 10 от Закона за защита при бедствия, и съдържа следните допълнителни данни: 1. Име и длъжност на лицето/лицата, отговорно/отговорни за координацията на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта. 2. Име и длъжност на лицето/лицата, упълномощено/упълномощени да задейства/задействат оповестяването и привеждането в готовност на силите и средствата при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта. 3. Планирани мерки за ранно оповестяване, алармиране и информиране и процедури за готовност и свикване. 4. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Планирани мерки за координиране и организиране на силите и средствата, необходими за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи извън територията на обекта, за прилагане на външния авариен план. 5. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Планирани мерки за оказване на помощ при спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в предприятието/съоръжението. 6. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Планирани мерки за ограничаване на последствията извън територията на предприятието/съоръжението, включително реагиране при сценарии за големи аварии, както е посочено в доклада за безопасност, и разглеждане на възможни ефекти на доминото, в това число и сценарии, имащи въздействие върху околната среда, както и за необходимите неотложни, средно- или дългосрочни действия в съответствие с чл. 65, ал. 2 от Закона за защита при бедствия. 7. Планирани мерки за предоставяне на специфична информация, отнасяща се до аварията, и какви действия следва да предприеме обществеността и намиращите се в съседство предприятия или обекти (при наличие на такива), които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но са идентифицирани в съответствие с чл. 103, ал. 3, т. 7 и чл. 116з, ал. 1 ЗООС относно вероятността от възникване на ефект на доминото. 8. Планирани мерки за информиране на спасителните служби в съседни държави в случай на голяма авария в предприятието/съоръжението с възможни трансгранични последствия. 9. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Мероприятия за почистване и възстановяване на околната среда и рекултивация на засегнатите земи след голяма авария. ІI. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Вътрешен авариен план на предприятието/съоръжението: (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Вътрешният авариен план на предприятието/съоръжението съдържа информация за: 1. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Имената или длъжностите на лицата, оправомощени за привеждането в действие на аварийния план, и имената на лицето/лицата, отговорно/отговорни за координацията на действията, които се предприемат на територията на предприятието/съоръжението в случай на авария. 2. Името и длъжността на лицето, отговорно за осъществяване на връзката с кмета на общината и органите за защита при бедствия, отговорни за изпълнение на външния авариен план. 3. Планираните действия за контрол на риска от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях при предвидими условия или събития, които могат да доведат до възникване на голяма авария, включително описание на оборудването, осигуряващо безопасна експлоатация, и наличните ресурси, включително индивидуални и колективни средства за защита. 4. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Мерките за ограничаване на риска за лицата, намиращи се в предприятието/съоръжението, включително начините на оповестяване и действията, които следва да се предприемат при получаване на предупреждение. 5. Мерките за осигуряване на ранно оповестяване, алармиране и информиране на кмета на общината в случай на авария, вида на информацията, предоставяна с първоначалното оповестяване, и начините и мерките за предоставяне на допълнителна информация. 6. Мерките и начините за обучение на персонала във връзка със задълженията им и действията, които следва да предприемат при възникване на авария, и координирането на тези действия с кмета на общината при изпълнението на външния авариен план. 7. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Планираните сили и средства, необходими за спасителни и аварийно-възстановителни работи извън предприятието/съоръжението, извън територията на предприятието/съоръжението. 8. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Протокол/протоколи за проведени консултации с физическите и/или юридическите лица, работещи на територията на предприятието/съоръжението, включително изпълнители и/или подизпълнители. 9. (Нова – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Мероприятия за почистване и възстановяване на околната среда и рекултивация на засегнатите земи след голяма авария.