[image: image1.png]


Приложение № 57
(ОБРАЗЕЦ
по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията)

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
към Заявление вх. № …………………/……………. 

(попълва се служебно)
по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване на клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи от……………… ………………………………………………………………………..................................................

(посочва се оператора на електрическата мрежа)
съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2014г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.
Предоставям необходимата информация и документи в зависимост от вида на обекта, във връзка с:
 
изграждане на нов обект;
 
преустройство на обект по реда на ЗУТ;

идентификационен номер на обекта: …………………………………………………………..

(попълва се идентификационният номер на мрежовия оператор за обекта, например: абонатен №, ИТН, др.)
Необходимост от временно електроснабдяване на строителни обекти:
 да        не

Предоставям следната информация за извършване на проучването:

1. Наименование и характеристики на обекта: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
	Вид

(жилище, офис, др.)
	Захранване

(моно/трифазно)
	Вид дейност

(битова/стопанска)
	Обща необходима предоставена мощност

(кW)
	Брой бъдещи клиенти със самостоятелно измерване

	
	 монофазно

 трифазно
	 битова

 небитова
	
	


Необходима мощност за резервно (второ, независимо) захранване: ………………………kW
(Резервно захранване за обекта се заявява при необходимост от постигане на по-висока от трета категория по осигуреност на снабдяването за обекта по реда на Глава Втора, Раздел ІІІ от Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии. Изграждането на второ независимо захранване се заплаща от клиента по действително направените разходи)

Необходима мощност за временно  захранване за строителство…………………….…….. kW                 монофазно   трифазно
2. Предоставена мощност в случаите на поетапно въвеждане в експлоатация на отделни части на присъединявания обект и очакван срок на въвеждане в експлоатация: 

Етап 1 ……………………………….. kW, срок ……………………………
Етап 2 ……………………………….. kW, срок ……………………………
2.1. Категория на осигуреност на електроснабдяването необходима за обекта:
 нулева         първа         втора         трета 
Забележка : 

- Категории освен „трета“ се посочват само при попълнени данни за резервно (второ, независимо) захранване за обекта;

- Категория „нулева“ се избира при попълнени данни за резервно (второ, независимо) захранване за обекта и данни за собствен автономен източник на електрическа енергия.
2.2. Описание на собствения резервен (автономен) източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа: ………………………………………………………
3. Присъединена мощност (само за обекти на небитови клиенти на електрическа енергия със заявена предоставена мощност, по-голяма от 50 kW): ……………………………………...
………………………………………………………………………………………………………..

4. Вид на приемниците на електрическа енергия, които могат да предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия, доставяна на други клиенти: …………………………………………………………......................................................
Номинален ток (А) или мощност (Р): ……………………………………………………………..
Съотношение пусков/номинален ток:……………………………………………………………..
Приложени документи:

( Копие (извадка) от действащ подробен устройствен план (прилага се служебно от органа по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ);

( Проект на виза за проектиране, в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ (прилага се служебно от органа по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ).

Дата: .................................................


Подпис: ...............................................
гр./с. ……………………………….

