НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

„ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ГОТОВНОСТТА НА СТРОЕЖИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ПО РЕДА НА ЗУТ)“

(уникален идентификатор съгласно регистъра на услугите: 1338)

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.35 от Закона за здравето, в сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г.

Наредба № 36 на МЗ за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, Обн. ДВ бр.63/2009г.

Закон за устройство на територията, в сила от 31.03.2001 г., Обн. ДВ. бр.1/2001г.,

ХАРАКТЕРИСТИКА

Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за издаване на становище по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (Обн. ДВ бр. 1/2001г.)

Предмет:

Издава се становище по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на ЗУТ на строежи от І, ІІ ,III, IV, V и VI категория, съгласно номенклатурата на видовете строежи по Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Обн. ДВ. бр.72/2003г.).

ДЕФИНИЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ И ИНСТИТУТИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В НАСТОЯЩОТО ОПИСАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Становище по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на ЗУТ се издава за строежи от І, ІІ ,III, IV, V и VI категория, съгласно номенклатурата на видовете строежи по Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Обн. ДВ. бр.72/2003г.).

Видовете строежи от първа категория, буква "а", са:

1. автомагистрали и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли, пешеходни надлези и подлези и др.;

2. скоростни пътища и пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;

3. железопътни линии и сгради, вкл. гари за приемане на пътници и товари и съоръженията към тях - мостове, тунели, пешеходни надлези и подлези и др.;

4. пристанища за обществен транспорт, сгради и съоръженията към тях - морски и речни гари, жп коловози и вътрешни пътища, вълноломи, кейове, докове, плавателни канали, терминали, фарове и др.;

5. граждански летища и летателни площадки, вкл. сградите и съоръженията към тях - самолетни писти, сгради за приемане на пътници и товари (пътнически и карго-терминали), хангари, диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушното движение, съоръжения за осветяване, сигнализация и безопасност и др.;

6. метрополитени и съоръженията към тях - метростанции, сгради и съоръжения за безопасност, електрификация, сигнализация, осветление, вентилация и климатизация.

Видовете строежи от първа категория, буква "б", са:

1. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването - междусистемни (транзитни) електропроводи и далекопроводи над 110 kV;

2. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на топлоснабдяването - магистрални топлопроводи;

3. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването - транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или до автоматични газоразпределителни станции (АГРС);

4. преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително и такива, преминаващи през урбанизирани територии;

5. пречиствателни станции за питейни води.

Видовете строежи от първа категория, буква "в", необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии, са:

1. сградите на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерствата, национални и регионални служби на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и на областни управления "Пожарна безопасност и защита на населението";

2. колективни средства за защита - скривалища;

3. строежи, необходими за възстановяване на районите от бедствия и аварии.

Видовете строежи от първа категория, буква "г", криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества, са:

1. строежи или части от тях (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории) за производство и съхраняване на:

а) суровини, вещества и материали с налягане, по-голямо или равно на 0,07 МРа;

б) взривни вещества, боеприпаси за оръжия в количество, равно или по-голямо от 100 кг, изчислено като барутно съдържание, и пиротехнически изделия в количества, по-големи от 20 кг чиста пиротехническа смес;

в) пожароопасни вещества и материали;

г) вещества и материали, които при контакт с вода или кислород от въздуха е възможно да образуват взривоопасни концентрации и смеси;

д) хранилища за природен газ, компресорни станции, АГРС и други съоръжения към газопреносната мрежа, компресорни станции за пълнене на бутилки с природен газ, системи от бутилки и тръбна инсталация за природен газ;

е) отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове;

ж) наркотични вещества;

з) радиоактивни вещества и материали;

2. строежи или части от тях, криещи опасност от значително вредно въздействие върху здравето на населението и околната среда при разпространение на йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения;

3. хвостохранилища, сгуроотвали, съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци.

Видовете строежи от първа категория, буква "д" - хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, са:

1. язовири и прилежащите им съоръжения и временно строителство;

2. хидротехнически тунели, мост-канали (аквадукти), деривационни канали и др.

Видовете строежи от първа категория, буква "е" - строежи, при които не се допуска прекъсване на технологичния процес, са производствени сгради и съоръжения в областта на металургията, химията, машиностроенето и др.

Видовете строежи от първа категория, буква "ж", са съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг - дренажи, дренажни галерии, отводнителни кладенци, хоризонтални дрениращи канали, земни и скални контрафорси, буни, дамби, диги, подпорни стени и др.

Видовете строежи от първа категория, буква "з", са сградите и съоръженията на атомни централи, електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност над 100 MW.

Видовете строежи от първа категория, буква "и", са производствените предприятия, вкл. сградите и съоръженията и складовете към тях с капацитет над 500 работни места.

Видовете строежи от първа категория, буква "к" са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост.

Видовете строежи от първа категория, буква "л", са други строежи с национално значение, определени със закон или с акт на Министерски съвет.

Видовете строежи от първа категория, буква "м", са недвижими културни ценности с категория "световно значение" и "национално значение", както и сгради в границите и охранителните зони на археологическите резервати извън урбанизирани територии, определени по реда на Закона за културното наследство.

Строежи от първа категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 2, ал. 1 до ал. 12 включително от Наредба №1.

Видовете строежи от втора категория, буква "а", са:

1. пътища III клас от републиканската пътна мрежа и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;

2. първостепенна улична мрежа I и II клас и съоръженията към нея - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.

Видовете строежи от втора категория, буква "б", са:

1. електропроводи 110 kV, електрически подстанции, трансформатори 16 МVA и над 16 МVA;

2. главни клонове на водоснабдителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии;

3. канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии до пречиствателните станции за отпадъчни води и канализационни колектори за заустване във водоприемник, както и главни канализационни клонове в урбанизирани територии;

4. пречиствателни станции за отпадъчни води;

5. топлоснабдителни (разпределителни) мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии с диаметър на тръбата над 219 мм;

6. разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоизмервателните уреди (газоразпределителните табла);

Видовете строежи от втора категория, буква "г", са съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци (битови, строителни и производствени) и за закриване на депа за отпадъци чрез повърхностно запечатване с горен изолиращ екран.

Видовете строежи от втора категория, буква "д", са:

1. сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м съгласно номенклатурата по приложение № 2;

2. лечебни заведения за болнична помощ - болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация;

3. общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 28 м.

Видовете строежи от втора категория, буква "е", са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 200 до 500 работни места включително и съоръженията към тях.

Видовете строежи от втора категория, буква "ж", са сградите и съоръженията на електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност от 25 до 100 MW включително.

Видовете строежи от втора категория, буква "к" са сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери, в т.ч. за ликвидацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им.

Строежи от втора категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 4, ал. 1 до ал. 9 включително от Наредба №1.

Видовете строежи от трета категория, буква "а", са:

1. общински пътища и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, кръстовища и др.;

2. улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, тунели, пътни възли и кръстовища, пешеходни надлези и подлези и др.;

3. съоръжения за пътища и улици от първа, втора и трета категория за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност, спиране и др.

Видовете строежи от трета категория, буква "б" - елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и др. мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в горните категории, са:

1. трамвайни и тролейбусни линии и съоръженията към тях, вкл. депа и автобази;

2. кабинкови и открити въжени линии и съоръженията към тях;

3. рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове;

4. хидромелиоративни съоръжения - напоителни и отводнителни канали и др.;

5. електропроводи до 35 kV включително и трансформатори до 16 МVA;

6. топлоснабдителни (разпределителни) мрежи и съоръженията към тях в урбанизираните територии, вкл. отклонения от магистрални проводи с диаметър на тръбата до 219 мм включително;

7. второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа и съоръженията към тях в урбанизираните територии и локални пречиствателни станции към тях;

8. второстепенни канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии и локални пречиствателни станции към тях;

9. локални пречиствателни съоръжения за промишлени отпадъчни води.

Видовете строежи от трета категория, буква "в" - жилищни и смесени сгради с високо застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители, са:

1. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти (УПИ) с капацитет над 100 паркоместа;

2. жилищни сгради с високо застрояване;

3. смесени сгради с високо застрояване;

4. сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;

5. лечебни заведения - център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка;

6. общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители.

Видовете строежи от трета категория, буква "г", са производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други, с капацитет от 100 до 200 работни места включително, както и съоръженията към тях.

Видовете строежи от трета категория, буква "д", са сградите и съоръженията на електрическите централи, топлоелектрическите централи, вкл. за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност до 25 MW включително, с изключение на обекти за производство на енергия по чл. 147, ал. 1, т. 14 ЗУТ.

Видовете строежи от трета категория, буква "е", са озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ над 1 ха съгласно номенклатурата по приложение № 2, вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения и открити обекти за спортни и културни дейности.

Видовете строежи от трета категория, буква "з", са електронни съобщителни мрежи или части от тях и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво, включително съобщителни и базови станции, радари, ретранслатори, радиорелейни станции, радио- и телевизионни станции, както и електронните мрежи, свързващи общинските и/или областните центрове.

Строежи от трета категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 6, ал. 1 до ал. 7 включително от Наредба №1.

Видовете строежи от четвърта категория, буква "а", са:

1. частни пътища - отворени и неотворени за обществено ползване, горски и селскостопански пътища и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища и др.;

2. улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях - мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища, улични съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и др.

Видовете строежи от четвърта категория, буква "б" - жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители, са:

1. жилищни сгради със средно застрояване;

2. смесени сгради със средно застрояване;

3. сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;

4. лечебни заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове;

5. ветеринарни лечебни заведения - клиники (лечебници); амбулатории (кабинети); лаборатории;

6. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти с капацитет от 50 до 100 паркоместа включително;

7. общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители.

Видовете строежи от четвърта категория, буква "в", са производствените сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други, с капацитет от 50 до 100 работни места включително и съоръженията към тях.

Видовете строежи от четвърта категория, буква "г", са озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение с площ до 1 ха съгласно номенклатурата по приложение № 2, вкл. мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти с постоянно прикрепени към терена увеселителни съоръжения, открити обекти за спортни и културни дейности.

Видовете строежи от четвърта категория, буква "ж", са електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област.

Видове строежи от четвърта категория, буква "е" са недвижими културни ценности с категория "местно значение", определени по реда на Закона за културното наследство.

Строежи от четвърта категория са и реконструкция и основен ремонт на строежите по чл. 8, ал. 1 - 6 включително от Наредба №1.

Строежи от четвърта категория са вътрешните преустройства на сградите от първа до четвърта категория включително, с които се променя предназначението, без да се засяга конструкцията и без да се променят натоварванията.

Видовете строежи от пета категория, буква "а" - жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители, са:

1. жилищни сгради с ниско застрояване;

2. смесени сгради с ниско застрояване;

3. вилни сгради;

4. сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители съгласно номенклатурата по приложение № 2;

5. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни УПИ, с капацитет до 50 паркоместа включително;

6. площадки за игра, разположени на открито;

7. магазини за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в които се съхраняват огнестрелни оръжия от категории A, B, C и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или граждански цели в количество не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като барутно съдържание; пиротехнически изделия в количество не по-голямо или равно на 20 кг чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг;

8. аптеки, оптики, дрогерии и селскостопански и ветеринарномедицински аптеки;

9. общежития, хотели, мотели, планински хижи, почивни домове и ваканционни бунгала с разгъната застроена площ до 1000 кв. м включително или с капацитет до 100 места включително за посетители.

Видовете строежи от пета категория, буква "б", са производствените и складовите сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места включително и съоръженията към тях.

Видовете строежи от пета категория, буква "в", са строежите от допълващото застрояване, извън тези от шеста категория.

Видовете строежи от пета категория, буква "д", са електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на съответната община и/или област.

Строежи от пета категория, буква "е" са недвижими културни ценности с "ансамблово значение" и "за сведение", определени по реда на Закона за културното наследство.

Строежи от пета категория са и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите по чл. 10, ал. 1 до ал. 5 включително от Наредба №1.

Строежи от шеста категория са строежите по чл. 54, ал. 1 и 4 и чл. 147 ЗУТ.

КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН

Становище по готовността на строежа се издава от Директора на РЗИ-Бургас.

ЗАЯВИТЕЛ

Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи становище по готовността на строежа.

НАЧИНИ НА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА:

- в звеното за административно обслужване на РЗИ-Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. «Александровска» № 120, ет.1, гише 104 и 105, всеки присъствен ден от 08.30 часа до 17.00 часа (без прекъсване за обедна почивка), чрез подаване на заявление по образец;

- на хартиен носител по пощата с лицензиран пощенски оператор на адреса на РЗИ-Бургас, с попълнено заявление по образец, приложения към него и копие на разписка за платена такса.

- по електронен път на e-mail: rzi@rzi-burgas.com, чрез универсален електронен подпис.

- устно чрез съставяне на протокол. Устното заявяване се извършва в звеното за административно обслужване на РЗИ-Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №120. Протоколът се подписва от заявителя и длъжностното лице, което го е съставило.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- Заявление по образец (Приложение № 1).

Забележка: Заявлението може да се подаде и от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. В този случай към заявлението се прилага и копие от пълномощното.

2. Разрешение за строеж за конкретния обект, издадено от съответната община.

3. Протоколи за извършени изследвания и измервания от акредитирани лаборатории в зависимост от вида на обекта, на основание чл. 21 от Наредба № 36 на МЗ за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол, Обн. ДВ бр.63/2009г.

4. Документ за платена такса.

ТАКСИ

Такса: 63 лв. (шестдесет и три лева), съгласно чл.22 от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Таксата се заплаща с подаване на заявлението. Таксата може да се заплати по следните начини:

- в звеното за административно обслужване в сградата на РЗИ-Бургас в брой;

- в звеното за административно обслужване в сградата на РЗИ-Бургас с банкова карта- чрез ПОС терминал;

- по банков път - по сметка на РЗИ-Бургас: BIC STSABGSF IBAN BG82STSA93003100600801 Банка ДСК.

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА

Издава се становище по готовността на строеж за въвеждането му в експлоатация по реда на Закон за устройство на територията. Становището се представя на приемателната комисия.

ВЪТРЕШЕН ХОД

- Заявлението по образец (Приложение № 1) и приложените към него документи се подава в звеното за административно обслужване в РЗИ-Бургас и се завеждат в Единната информационна система за документооборота.

- Цялата окомплектована преписка постъпва в Дирекция ОЗ, отдел ДЗК, като данните се вписват в журнал, на електронен носител.

- Началникът на отдел ДЗК възлага изпълнението по компетентност на служител/и от отдела.

- Определеният изпълнител/и извършва преглед на одобрена проектна документация, проверка на място за съответствие със здравните норми и изисквания, измерване на факторите на средата и изследване на качествата на питейната вода (след преценка необходимостта от съответните измервания и изследвания) и дава писмено становище за проекто-сметна документация на бланка-образец (Приложение № 2).

- Становището се изготвя в срок 14 работни дни от постъпване на заявлението (при условие, че са представени всички необходими документи) с оценка за съответствие на строежа („За строежа са изпълнени здравните норми и изисквания” или „За строежа не са изпълнени здравните норми и изисквания”, като се посочват конкретните несъответствия). Данните се попълват в изходящ електронен дневник.

- Становището се издава на бланка-образец (Приложение № 3) в два екземпляра (един за заявителя и един за архива на отдела с прикрепено оригиналното заявление от лицето и становище към него).

- Готовия документ се получава от Звеното за административно обслужване лично срещу представена лична карта или от лицето, подало документацията и вписано в заявлението. При условие, че в заявлението не е посочено лице, подало документацията, документацията се получава лично от инвеститора или от упълномощено от него лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно. Заявителят или пълномощника попълва данни и се подписва върху изходящия регистър (Приложение № 4).

- Цялата служебна преписка се съхранява в отдел ДЗК.

НАЧИНИ НА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТА ОТ УСЛУГАТА

- на място- лично (респективно на упълномощен негов представител) срещу подпис, в Звеното за административно обслужване на РЗИ-Бургас;

- чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес като декларира, че пощенските разходи са за негова сметка. Цената за пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката. При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор изходящият документ се изпраща като:

а) вътрешна препоръчана пощенска пратка;

б) вътрешна куриерска пратка;

в)международна препоръчана пощенска пратка;

- по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА: 14 работни дни.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОКУМЕНТА/ ИНДИВИДУАЛНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ: Становището се издава за неопределен срок. Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

ОРГАН, ОСЪЩЕСТВЯВАЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА: Министър на здравеопазването

РЕД ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА: По реда и в сроковете, регламентирани в Административнопроцесуалния кодекс.

ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

- Приложение № 1 - Заявление

- Приложение № 2 - Становище за проекто-сметна документация

- Приложение № 3 - Становище по готовността на строеж

- Приложение № 4 – Изходящ журнал