ОБРАЗЕЦ

по чл. 140а, ал. 1  от Закона за устройство на територията

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

към Заявление вх. № ………………. / …………………….

(попълва се служебно)

по чл. 140а, ал. 1 от Закона за устройство на територията за предоставяне на изходни данни, необходими за проектиране и за присъединяване на клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните

електрически мрежи от …………………………………………………………………………………………………………………….

(посочва се оператора на електрическата мрежа)

съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи.

Предоставям необходимата информация и документи в зависимост от вида на обекта, във връзка с:

☐ изграждане на нов обект;

☐ преустройство на обект по реда на ЗУТ;

идентификационен номер на обекта: ………………………………………………………………………………………………….

(попълва се идентификационният номер на мрежовия оператор за обекта, например: абонатен №, ИТН, др.)

Необходимост от временно електроснабдяване на строителни обекти:

☐ да	☐ не

Предоставям следната информация за извършване на проучването:

- Наименование и характеристики на обекта: ……………………………………………………………………………………….

| Вид (жилище, офис, др.) | Захранване (моно/трифазно) | Вид дейност (битова/стопанска) | Обща необходима предоставена мощност (кW) | Брой бъдещи клиенти със самостоятелно измерване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ☐ монофазно ☐ трифазно | ☐ битова ☐ небитова |  |  |

Необходима мощност за резервно (второ, независимо) захранване: ………………………… kW

(Резервно захранване за обекта се заявява при необходимост от постигане на по-висока от трета категория по осигуреност на снабдяването за обекта по реда на Глава Втора, Раздел ІІІ от Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии. Изграждането на второ независимо захранване се заплаща от клиента по действително направените разходи)

Необходима мощност за резервно (второ, независимо) захранване: …………………………… kW

☐ монофазно	☐ трифазно

- Предоставена мощност в случаите на поетапно въвеждане в експлоатация на отделни части на присъединявания обект и очакван срок на въвеждане в експлоатация:

Етап 1 …………………… kW срок ……………………….. 
Етап 2	…………………… kW срок ……………………….

2.1. Категория на осигуреност на електроснабдяването необходима за обекта:   
☐ нулева        	☐ първа        	☐ втора        	☐ трета

Забележка :

- Категории освен „трета“ се посочват само при попълнени данни за резервно (второ, независимо) захранване за обекта; - Категория „нулева“ се избира при попълнени данни за резервно (второ, независимо) захранване за обекта и данни за собствен автономен източник на електрическа енергия.

2.2. Описание на собствения резервен (автономен) източник на електрическа енергия, ако има такъв, и на неговия режим на работа: ………………………………………………………………………………………………………………………

- Присъединена мощност (само за обекти на небитови клиенти на електрическа енергия със заявена предоставена мощност, по-голяма от 50 kW): ……………………………………………………………………………………

- Вид на приемниците на електрическа енергия, които могат да предизвикат недопустимо влошаване на показателите за качеството на електрическата енергия, доставяна на други клиенти:

Номинален ток (А) или мощност (Р): ………………………………………………………………………………………………..

Съотношение пусков/номинален ток: ……………………………………………………………………………………………….

Приложени документи:

☐ Копие (извадка) от действащ подробен устройствен план (прилага се служебно от органа по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ);

☐ Проект на виза за проектиране, в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ (прилага се служебно от органа по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ).

Дата: 	………………………………..							Подпис: ……………………….